附件

广州市河涌监督管理办法

（征求意见稿）

第一条  【立法目的】

为加强对本市河涌的管理，保障防洪安全、改善城市环境，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《广州市水务管理条例》、《广州市水域市容环境卫生管理条例》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条  【适用范围及名词解释】

本办法适用于本市行政区域范围内从事河涌保护、整治、利用及其他相关管理活动。

本办法所称的河涌实行名录管理，河涌名录由市水务行政主管部门报市政府批准后向社会公布。

河涌的管理范围为蓝线划定的范围。未划定蓝线的河涌，其管理范围为两岸堤防背水坡脚以外六米之间的全部区域；无堤防的河涌，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

本办法所称河涌附属设施，是指河涌管理范围内的堤围、水闸、泵站、截污栏、护栏、渠箱、视频监控设备、救生设施等设施。

本办法所称蓝线，是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线，蓝线由市、区人民政府在组织编制各类城市规划时划定，应当与城市规划一并报批。

第三条  【行政管理部门】

市水务行政主管部门负责本市行政区域内河涌的监督管理工作；区水务行政主管部门按照管理权限负责本行政区域内河涌的监督管理工作。

市河涌管理机构具体负责指导全市河涌的日常管理工作，受市水务行政主管部门委托负责河涌测评和督查工作；区河涌管理机构具体负责本行政区域内河涌的日常管理工作，未设立河涌管理机构的区水务行政主管部门应当指定专门机构具体负责本行政区域内河涌的日常管理工作。镇（街）、社区（村、居委会）按照属地管理权限负责区域内河涌的日常管理工作。

环境保护行政主管部门按照有关法律、法规、规章的规定，负责对河涌的水污染防治统一实施监督管理。

市容环境卫生行政主管部门按照有关法律、法规、规章的规定，负责河涌管理范围内生活垃圾的清捞、收集、运输等活动的监督管理。

河涌管理范围内绿化景观等维护管理工作由负责实施的部门按照其相关行业管理要求执行。

本条第二款所列市河涌管理机构、区河涌管理机构或者区水务行政主管部门指定的专门机构以下统称“河涌管理机构”。

第四条   【河涌“河长制”管理要求】

本市河涌管理实行市、区、镇（街道）和村（居）四级河长督导责任制，简称“河长制”。河长制的相关管理要求和河长工作要求按广州市政府印发的河长制实施方案执行。河涌的管理主体由市水务行政主管部门按照《广州市水务管理条例》的规定向社会公布。

第五条  【河涌管理资金来源】

市、区人民政府应当将河涌管理经费纳入同级政府财政预算，专项用于河涌日常管理、附属设施维修养护、水质巡查、管理测评等活动。

第六条 【绿道建设和管理】

河涌管理范围内公共绿道的建设和管理，应当服从防汛抢险和堤防管理的要求，不得损坏河涌附属设施或者影响行洪排涝。

公共绿道的建设和管理按照《广东省绿道建设管理规定》、《广州市绿道管理办法》等规定执行。

第七条  【河涌水质巡查制度】

河涌管理机构应当建立河涌水质日常巡查制度。日常巡查制度包括巡查范围、巡查周期、职责分工、巡查内容、处理方式等，通过重点巡查河涌水域、沙洲、滩地等区域，及时发现河涌水质是否存在异常及是否符合水功能区划要求。

河涌水质巡查范围为辖区内的河涌（含河涌、人工湖）管理范围，包括河涌的水域、沙洲、滩地、可耕地、两岸堤防及其护堤地。

巡查周期分为日常巡查和不定期抽查。对已整治河涌、水源保护区及其上游河涌，日常巡查每天不少于1次，全程巡查每月不少于2次；对市民和媒体关注的重点河涌、重点河段，日常巡查每日不少于1次，全程巡查每周不少于1次；对其它河涌，日常巡查每月不少于1次。如遇重大涉水活动、雨天、水污染事件，应当根据实际情况适当增加巡查次数。市水务局抽查每季度不少于1次，区水务行政主管部门抽查每月不少于1次。

第八条  【河涌水质巡查内容及应急处理】

河涌水质巡查内容主要分为水域巡查和陆域巡查。陆域巡查为查看沙洲、滩地、可耕地、堤防及其护堤地有无堆放、贮存、排放固体废弃物和其他污染物等异常情况。水域巡查为查看有无废污水排入水体，水体变色发臭、水生物死亡、漂浮物等异常情况。

各巡查单位对巡查发现的水质异常问题，应当当场记录、拍照。对属于本单位职责范围内的问题，应当及时处置，对不属于本单位职责范围内的问题，应当在1小时内通知当地环保、城管、建设、安监、污水治理等责任部门（单位）及时组织查明原因并采取有效措施处置，同时报告当地区水务行政主管部门，并安排人员跟进处置情况，及时续报。发现水体出现较大面积的水生物非正常死亡、颜色非正常变化、突发性水污染事件等重大水质异常问题时，各巡查单位应当立即报告各区水务行政主管部门和市河涌管理机构。各区水务行政主管部门接到河涌水质异常问题的信息后，应当派人在白天1小时、晚上2小时内赶到现场核实、处置。对重大水质异常问题，还应当每2小时向市河涌管理机构报告处置进展情况，直至督办解除。市河涌管理机构接到重大水质异常问题报告后，半小时内向市水务局报告并跟进后续处置情况。市水务局根据重大水质异常问题性质决定是否采取督办措施和上报。市排水监测站根据市水务局要求落实相应的现场监测。

第九条 【水质异常处理】

在河涌巡查中发现河涌水体出现恶臭、异色、异味等水质异常问题时，河涌管理机构按照属地管理原则和下列规定分别予以处理：

（一）因河涌整治、疏浚、截污等工程施工导致水质异常的，应当督促工程建设单位和施工单位及时整改，并提请相关行政主管部门依法调查处理。

（二）因水面垃圾、废弃物未及时清理或因排放生活垃圾、建筑垃圾（含泥浆水）、粪便等造成的污染造成水质异常的，应当责令河涌保洁责任主体进行清理，并可以向市容环境卫生行政主管部门报告。市容环境卫生行政主管部门接到报告后应当依照《广州市水域市容环境卫生管理条例》等相关规定进行处理。

（三）因违法排污导致水体出现水质异常的，应当及时通知环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规进行处理。

（四）占用河道、河涌修建危害防洪、供水、水资源保护、水力发电、灌溉等的建筑物、构筑物或者进行房地产以及其他商业开发建设活动造成水质异常的，由水务行政主管部门依照《广州市水务管理条例》等相关法规进行处理。

（五）未按照雨污分流的要求建设排水设施或者在实施雨污分流的区域实行雨水管或污水管混接造成水质异常的，由水务行政主管部门依照《广州市排水管理办法》等相关法规进行处理。

第十条  【河涌及附属设施维修养护】

河涌管理机构应当遵循“定期养护、及时维修、分级管理、责任到人”的原则，按照河涌设施维护的技术标准、规范，对河涌及其附属设施进行规范养护，通过日常维修养护、大修和抢修等方式，确保河涌设施完好和正常运行。

河涌附属设施因使用期限或其原因需要更新的，应当在确保使用安全的前提下考虑与周边环境景观协调统一，达到实用和美观相结合。

第十一条  【河涌维修养护服务要求】

河涌管理机构对河涌及其附属设施进行养护时应当明确以下事项：

（一）对开展养护工作的河涌的基本情况进行调查，实行一河一档制度，档案应当包括河涌基本信息、堤防、取水口、排污口、截污设施、穿堤建筑物等内容。

（二）确定河涌维修养护单位的工作范围、工作内容和工作标准，明确河涌附属设施与其它设施的界限，并推行公示和服务承诺制度。

第十二条 【河涌维修养护单位要求】

河涌管理机构可以按照有关规定选择维修养护单位，负责本机构所管辖河涌的维修养护工作。

维修养护单位应当符合以下条件和要求：

（一）配备专业的河涌管护人员；

（二）具备符合国家、地方及行业协会的相关规定的养护设备、检测设备；

（三）定期组织对河涌管护人员进行专门的任职和安全教育培训、考核；

（四）法律法规规章规定的其他条件和要求

第十三条  【河涌隐患处理】

河涌管理机构应当组织对河涌及其附属设施进行巡查，发现损害河涌及其附属设施的，应当要求设施维修养护责任单位限期整改，对设施存在安全隐患的，应当要求维修养护责任单位及时采取必要的工程措施和非工程措施，消除隐患。

第十四条【河涌标志牌规定】

河涌管理机构应当在拦河闸（坝）、水闸、泵站、责任分界点和重要跨河、临河设施设置标志牌；在易发生安全事故的河段、下河通道入口、临水平台以及其它涉水公共设施醒目位置设置警示牌。

第十五条 【河涌管理范围违法建设查处】

在河涌管理范围内建设危害防洪安全和堤防安全建筑物、构筑物的，由水务部门依照《中华人民共和国水法》、《广州市水务管理条例》进行查处；违反城乡规划法的，由城管部门依照、《中华人民共和国城乡规划法》、《广州市违法建设查处条例》进行查处。

第十六条  【河涌管理测评制度】

本市河涌管理实行河涌管理测评制度。

市水务行政主管部门应当制定河涌管理测评指标体系，对各区河涌管理工作进行测评。

市河涌管理机构具体负责全市河涌管理测评的日常工作。各区河涌主管机关负责本行政区域内河涌管理测评的组织、协调工作。

第十七条  【河涌管理测评内容规定】

河涌管理测评内容分别为：组织管理、水行政管理、工程运行管理、水环境管理、经费管理五个方面。

组织管理主要包括河涌管理领导负责制落实情况，管理单位建立健全情况，管理人员配备落实情况等方面。

水行政管理主要包括河涌水事秩序情况，水事违法行为有效处理情况等方面。

工程运行管理包括河涌堤防、水闸、泵站等设施正常运行情况，维修养护情况，河涌整治工程安全施工情况等方面。

水环境管理主要包括河涌水质达标情况，水环境改善情况等方面。

经费管理主要包括河涌管理经费落实情况等方面。

第十八条  【测评形式及结果认定】

对河涌管理测评分为月测评、季测评和年度测评。测评结果按年度测评综合分评定为优秀、良好、合格、不合格四个等级。测评结果为不合格的，依照相关规定对相关责任人员进行问责。

有下列情形之一的，其测评结果定为不合格：

（一）因管理不到位发生重大安全责任事故的，造成社会不良影响的；

（二）因管理不到位发生重大水事违法案件，造成社会不良影响的；

（三）河涌水环境严重恶化，造成社会不良影响的；

（四）河涌堤防、水闸、泵站等工程出现严重质量问题，造成经济损失和社会不良影响的；

（五）河涌维修养护资金未专款专用，严重影响河涌维修养护进度，造成社会不良影响的；

（六）对相关材料虚报、瞒报、弄虚作假，严重影响测评结果的；

（七）对上级交办事项无正当理由不及时办理，造成不良影响的；

（八）其他造成社会不良影响的行为。

第十九条  【测评结果的运用】

河涌管理测评结果由市水务行政主管部门抄送各区人民政府，同时向社会公布。

第二十条  【投诉处理】

鼓励、支持公民、法人及其他社会组织对危害河涌管理的行为进行投诉、举报。

河涌管理机构应当向社会公布受理投诉、举报的电话、电子邮箱，接到投诉、举报后应当及时处理，并在受理之日起十五日内将处理情况书面、电话或邮箱答复投诉人、举报人。对不属于本部门职责的投诉、举报，应当及时移交有管辖权的部门处理。

第二十一条  【河涌信息化管理】

河涌管理机构推行信息化管理。利用互联网、遥感、软件平台等技术开展现场实时监控，构建视频管理信息系统，逐步实现河涌档案的数字信息化。

第二十二条  【公众参与】

水务行政主管部门、河涌管理机构应当充分利用电视、广播、报纸、网络等媒介，开展本市河涌治理保护的宣传，加强全社会保护河涌、爱护河涌的意识，鼓励、支持公民、法人和其他组织通过开展志愿服务等方式，参与河涌的保护、管理和监督。

第二十三条  【河长制考核】

广州市水环境整治联席会议办公室负责组织实施对河长的考核，对河长组织机构、工作机制、河长履职、工作成效进行考核。考核结果纳入广州市环境保护目标责任考核及广州市实行最严格水资源管理制度考核。

第二十四条  【河长制考核】

各级河长、水务、环境保护、城市管理、市容环境卫生等相关行政管理部门和河涌管理机构及其工作人员不履行或者不正确履行规定职责，造成不良影响或较大损失，有下列行为之一的，由有关部门依照有关问责制度规定，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以问责：

（一）违反本办法第七条规定，未按要求进行水质巡查的；

（二）违反本办法第九条规定，未及时处理水质异常状况的；

（三）违反本办法第十条规定，未对河涌及其附属设施进行规范养护；

（四）违反本办法第十三条规定，未组织对河涌及其附属设施进行巡查，未及时发现损害河涌及其附属设施行为，造成严重后果的；

（五）违反本办法第十四条规定，未按规定设置标志牌和警示牌的；

（六）违反本办法第十六条规定，未建立健全河涌测评制度的；

（七）违反本办法第二十条第二款规定，未向社会公布投诉、举报方式，未及时处理投诉、举报的。

第二十五条  【实施期限】

本办法自公布之日起实施，有效期五年。有关法律政策依据变化或有效期满，根据实施情况依法评估修订。